**GMINA JONKOWO**

**11-042 Jonkowo**

**ul. Klonowa 2**

**NIP 739-385-11-11**

Data: Jonkowo, dnia **04.11.2020 r.**

Oznaczenie sprawy: **GK.271.6.2020**

**WYJAŚNIENIE (Nr 1)**

**TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych *(jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)*, w odpowiedzi na pytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo, Węgajty, Godki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgajty, Godki**”, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie:**

*Czy nowo budowane przepompownie ścieków w układzie dwupompowym mają być włączone w system monitoringu obiektów rozproszonych funkcjonujący w Zakładzie Komunalnym gminy Jonkowo.*

**Odpowiedź:**

TAK - w system monitoringu wZakładzie Gospodarki Komunalnej w Jonkowie ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

WOJCIECH GIECKO