Jonkowo, dnia 19.11.2021r.

Znak sprawy: GK.6220.33.2020.2021

DECYZJA

### Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art.85 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) i § 3 ust. 1 pkt 54 lit.b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r.poz.1839) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Elektrownia PV 74 Sp. z o.o.  reprezentowaną przez pełnomocnika Panią                        w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WOŁOWNO I” „WOŁOWNO II” o łącznej mocy do 2MW na działce nr ew. 174/11 obręb Wołowno, gmina Jonkowo”  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu

### stwierdzam

- że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wołowno I i Wołowno II o łącznej mocy do 2 MW na działce 174/11 obręb Wołowno, gmina Jonkowo, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

- Prace związane z budową elektrowni fotowoltaicznej wykonać poza sezonem lęgowym ptaków oraz sezonu największej aktywności płazów. Odpowiednim terminem na prowadzenie prac będzie okres od 1 września do końca lutego;

- Zastosować panele wyposażone w warstwy antyrefleksyjne aby zapobiec ewentualnym kolizjom ptaków z panelami fotowoltaicznymi;

- Pozostawić zadrzewienia znajdujące się w terenie inwestycji;

- Na drzewach w pobliżu inwestycji zamontować 20 budek lęgowych dla wróblaków;

- Zachować miejsce rozrodu płazów;

- Nie pozostawiać otwartych wykopów na dłuższy okres;

- Umożliwić herpetofaunie swobodne wyjścia z prowadzonych na terenie inwestycji wykopów np. poprzez zastosowanie łagodnego nachylenie jednej ze skarp wykopu;

- Kontrolować wykopy pod okablowanie oraz inne sztuczne pułapki przed podjęciem dalszych prac. W przypadku zidentyfikowania uwięzionego zwierzęcia — przenieść je w bezpieczne miejsce;

- Aby teren inwestycji nie stanowił bariery dla płazów i drobnych ssaków należy zastosować ogrodzenia z siatki bez wysokiej podmurówki;

- Pozostawić min. 5 cm przerwy pomiędzy siatką ogradzającą teren inwestycji a powierzchnią ziemi umożliwiającą ewentualną migrację płazów;

- Na terenie inwestycji zamontować min. 10 budek dla trzmieli;

- Nie stosować herbicydów na terenie planowanej inwestycji;

- Zachować stanowisko kocanek piaskowych;

- Roślinność pomiędzy panelami utrzymywać w formie kwietnej łąki;

- Ewentualne koszenie roślinności wykonywać po 1 sierpnia, od centrum w kierunku granic farmy fotowoltaicznej (co umożliwi ucieczkę zwierzętom).

uzasadnienie

Elektrownia PV 74 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Panią                      ,  wystąpiła dnia 12.11.2020 r.  (data wpływu 16.11.2020r.) do Wójta Gminy Jonkowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wołowno I i Wołowno II o łącznej mocy do 2 MW na działce 174/11 obręb Wołowno, gmina Jonkowo,

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) jest Wójt Gminy Jonkowo.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo http://jonkowo-ug.bip-wm.pl.

Wnioskowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r.poz.1839)  jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w określonych przypadkach właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wójt Gminy Jonkowo pismem z dnia 03.08.2021r. znak GK.6220.26.2021 wystąpił do organów opiniujących: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Zlewni w Elblągu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.  Pismem z dnia 3.12.2020r. znak WOOŚ.4220.605.2020.AD.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wezwał inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Z uwagi na szczególny charakter sprawy inwestor przedłużył termin na uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do dnia 30.08.2021r. Po złożeniu wyjaśnień  przez Inwestora do Urzędu Gminy w Jonkowie wpłynęło dnia 15.10.2021r. znak WOOŚ.4220.605.2020.AD.7 postanowienie wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wołowno I i Wołowno II o łącznej mocy do 2 MW na działce 174/11 obręb Wołowno, gmina Jonkowo, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednak na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania: prace związane z budową elektrowni fotowoltaicznej wykonać poza sezonem lęgowym ptaków oraz sezonu największej aktywności płazów. Odpowiednim terminem na prowadzenie prac będzie okres od 1 września do końca lutego; zastosować- panele wyposażone w warstwy antyrefleksyjne aby zapobiec ewentualnym kolizjom ptaków z panelami fotowoltaicznymi; pozostawić zadrzewienia znajdujące się w terenie inwestycji; na drzewach w pobliżu inwestycji zamontować 20 budek lęgowych dla wróblaków; zachować miejsce rozrodu płazów; nie pozostawiać otwartych wykopów na dłuższy okres; umożliwić herpetofaunie swobodne wyjścia z prowadzonych na terenie inwestycji wykopów np. poprzez zastosowanie łagodnego nachylenie jednej ze skarp wykopu; kontrolować wykopy pod okablowanie oraz inne sztuczne pułapki przed podjęciem dalszych prac. W przypadku zidentyfikowania uwięzionego zwierzęcia — przenieść je w bezpieczne miejsce; aby teren inwestycji nie stanowił bariery dla płazów i drobnych ssaków należy zastosować ogrodzenia z siatki bez wysokiej podmurówki; pozostawić min. 5 cm przerwy pomiędzy siatką ogradzającą teren inwestycji a powierzchnią ziemi umożliwiającą ewentualną migrację płazów; na terenie inwestycji zamontować min. 10 budek dla trzmieli; nie stosować herbicydów na terenie planowanej inwestycji; zachować stanowisko kocanek piaskowych; roślinność pomiędzy panelami utrzymywać w formie kwietnej łąki; ewentualne koszenie roślinności wykonywać po 1 sierpnia, od centrum w kierunku granic farmy fotowoltaicznej (co umożliwi ucieczkę zwierzętom). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku w opinii z dnia 09.12.2020r. znak GD.ZZŚ.2.435.206.2020.MK nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko jednak wskazało na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań: zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, w oddaleniu od zbiorników wodnych. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz, wyposażyć teren przedsięwzięcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów, podczas budowy instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni, w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne, zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zabezpieczyć je przed wyciekiem, poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, gwarantującej pomieszczenie całej objętości oleju znajdującego się w urządzeniu na wypadek jego awarii. Misa olejowa powinna być wykonana z materiału zapewniającego nie przedostanie się oleju do środowiska gruntowo-wodnego, wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki Inwestora, projektowany rozkład infrastruktury powinien zapewnić zachowanie istniejących zbiorników wodnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem z dnia 04.12.2020r. znak ZNS.4083.142.2020.EK stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wołowno I i Wołowno II o łącznej mocy do 2 MW na działce 174/11 obręb Wołowno, gmina Jonkowo. Dla poszczególnych elektrowni powierzchnia objęta wnioskiem wyniesie: Wołowno I (do 4,00 ha), Wołowno lI (do 4,70 ha). Natomiast powierzchnia terenu objętego zabudową przemysłową dla poszczególnych elektrowni wynosie Wołowno 1 (do 1,0219 ha), Wołowno II (do 1,1087 ha).

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa od granic inwestycji znajduje się w odległości ok.:

- Wołowno I 345 m w linii prostej, w kierunku południowo-wschodnim;

- Wołowno II 78 m w linii prostej, w kierunku południowo-zachodnim.

Odległość od transformatora do najbliższej zabudowy wynosi ok.:

- Wołowno I 475 m w linii prostej,

- Wołowno 11 245 m w linii prostej,

jednocześnie znajdować się będzie w wygłuszonym kontenerze stacji transformatorowej. Obecnie na terenie planowanej inwestycji nie występują elektrownie słoneczne i fotowoltaiczne.

Inwestycja będzie polegała na montażu wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 2 MW, natomiast moc poszczególnych elektrowni wyniesie do 1 MW. Przewidywana roczna produkcja energii to ok. 974 MWh rocznie.

W ramach parku solarnego zostaną zrealizowane 2 elektrownie. Dla każdej z nich konieczne jest posadowienie na gruncie następujących obiektów:

1. Zespół paneli fotowoltaicznych (do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych) jest to instalacja odnawialnego źródła energii, która umożliwia przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 3 do 10 m. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach — słupkach wkręconych (lub wbitych) w grunt na głębokość do 2,50 m. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie przekroczy 5 m. Panele będą skierowane dokładnie w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 20 do 35 stopni. Wyposażone zostaną w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia. Łączna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych będzie nie większa niż 1 MW (moc pojedynczego inwertera do 200 kW lub jednego centralnego do 900 kW). Natomiast moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych dla całego parku solarnego wyniesie do 2 MW.

- Kontener stacji transformatorowej - wielkość kontenera nie przekroczy standardowych gabarytów (długość do 10 m, szerokość do 5 m, wysokość do 4m). Transformator umieszczony będzie w kontenerze. Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z komory obsługi, komory transformatora nn/SN,, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego napięcia.

- Kontener techniczny - wielkość kontenera nie przekroczy standardowych gabarytów (powierzchnia do 100 m2, wysokość do 4 m). Jednocześnie inwestor nie wyklucza możliwości realizacje więcej niż jednego kontenera technicznego. W kontenerze technicznym może być zainstalowany zintegrowany system magazynowania energii. Dopuszcza się realizację zespołu kontenerów w postaci jednego lub dwóch kontenerów o łącznych wymiarach nie przekraczających wynikiem sumy powierzchni dwóch kontenerów.

- Ogrodzenie — planuje się budowę ogrodzenia terenu inwestycji o wysokości do 3 m (bez podmurówki).

Ponadto przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej pod drogę gruntową o szerokości do 4 m umożliwiającą dojazd do urządzeń a także gruntowego placu o powierzchni do 900 m2 uwzględniającego powierzchnie umieszczonych na nim kontenera stacji transformatorowej oraz kontenera technicznego. Nie przewiduje się realizacji jakiegokolwiek ogrodzenia systemem elektronicznym, w tym systemu płoszenia zwierząt. Ponadto ani ogrodzenie ani teren elektrowni nie będą oświetlane w porze nocnej. W tym czasie planowane jest jedynie oświetlenie terenu niewidzialnym dla człowieka oraz zwierząt światłem emitowanym przez kamery dozoru automatycznego w zakresie długości fal światła podczerwonego.

Montaż paneli odbywał się będzie na miejscu inwestycji z gotowych elementów. Montaż obejmuje wbicie lub wkręcenie do gruntu konstrukcji mocujących w formie metalowych słupków, do których przykręcane są panele fotowoltaiczne, podłączane są przetwornice, inwertery i inne urządzenia wspomagające pracę instalacji. Planowane jest podłączenie elektrowni do istniejącej linii napowietrznej.

Podczas etapu budowy, zaplecze zostanie wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci przenośnych toalet wc typu toi-toi, których zawartość będzie odbierana przez specjalistyczne firmy. Podczas budowy elektrowni fotowoltaicznej planuje się wykonanie wykopów w celu ułożenia instalacji kablowej łączącej poszczególne elementy elektrowni. Masy ziemne pochodzące z wykopów zostaną w całości wykorzystane do zasypania przewodów. Odpady związane z pracami budowlanymi należy selektywnie gromadzić w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin i poziomu hałasu spowodowanego pracą sprzętu oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilość pracujących maszyn i urządzeń. W związku z powyższym, prace prowadzone będą w porze dnia, tj. 6.00-22.00 przy pomocy nowoczesnego i sprawnego sprzętu o niskiej emisji hałasu. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała poboru wody ani odprowadzania ścieków socjalno-bytowych. Funkcjonowanie inwestycji nie będzie wiązało się z powodowaniem znaczących zanieczyszczeń do środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. Eksploatacja elektrowni związana będzie z powstawaniem odpadów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem farmy. Odpady te nie będą magazynowane na terenie inwestycji tylko na bieżąco przekazywane firmom zajmującym się zagospodarowywaniem odpadów.

Panele fotowoltaiczne będą działały bezobsługowo i nie będą wymagały konserwacji. Czyszczenie ich będzie sporadyczne, 1-2 razy do roku. Panele będą czyszczone np. za pomocą szczotki na wysięgniku oraz wody zdemineralizowanej. Woda traktowana będzie jako woda opadowa. W przypadku silnych zabrudzeń, stosuje się wodę i środki biodegradowalne, w związku z powyższym technika mycia paneli jest bezpieczna dla środowiska gruntowo-wodnego. Panele fotowoltaiczne i inwertery oddają ciepło przez konwekcję naturalną do powietrza, nie przewiduje się montażu wentylatorów chłodzących.

Inwestor planuje zastosować transformator suchy. Jednak w przypadku zastosowania transformatora olejowego, zostanie zamontowana misa olejowa mogąca pomieścić 110% zawartości oleju w transformatorze, co skutecznie zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi.

Przewiduje się, że w związku z rodzajem i mocą zainstalowanych elementów i urządzeń elektroenergetycznych oraz ich usytuowaniem, projektowana infrastruktura elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie na pogorszenie jakości klimatu elektromagnetycznego środowiska, jak też nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi. Zastosowany transformator jest typowym, nowoczesnym technologicznie rozwiązaniem konstrukcyjnym stosowanym w tego typu instalacjach. Zarówno oddziaływanie pola magnetycznego, elektrycznego jak i akustycznego jest znikome. Silne pole magnetyczne stanowiące istotę działania transformatora zawiera się w jego rdzeniu i jedynie w postaci szczątkowej wydostaje się na zewnątrz transformatora. Pole elektryczne jest całkowicie ekranowane przez metalową, uziemioną obudowę transformatora. Ponadto, stacja będzie obiektem dostępnym wyłącznie dla pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do obsługi tego typu urządzeń.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wpływać na klimat i zmiany klimatu. Funkcjonowanie instalacji nie będzie związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpadów oraz powstawaniem ścieków bytowych czy przemysłowych. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zapewni redukcję emisji gazów cieplarnianych (zwłaszcza CO2) wydzielanych do atmosfery w czasie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie przyczyni się do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze przyrodniczo cennym, objętym ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliżej położony jest obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pasłęki PLB280002. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w odległości ok. 0,36 km od ww. obszaru Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Istotny wpływ nie wystąpi ze względu na:

- rodzaj i charakterystykę inwestycji;

- lokalizację: przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Natura 2000;

- rodzaj i skalę oddziaływania na gatunki zwierząt, gatunki roślin oraz siedliska przyrodnicze dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

Według projektów korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce opracowanych przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża analizowana inwestycja jest zlokalizowana:

- częściowo na korytarzu ekologicznym opisanym jako Dolina Pasłęki KPn-9; (2005 r.);

- na korytarzu ekologicznym opisanym jako Lasy Skaliskie KPn-6B (2012 r.).

Analizowana inwestycja znajduje się w zasięgu korytarzy ekologicznych, jednak nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na obszary cenne przyrodniczo. Przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco negatywnie na wyznaczone korytarze ekologiczne czy szlaki migracji. Farma słoneczna zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby spontanicznie pojawiające się większe zwierzęta mogły bez problemu obejść elektrownie wzdłuż ogrodzenia. Pomiędzy ogrodzeniem a gruntem planowane jest pozostawienie ok. 20 cm prześwitu, co umożliwi swobodną migrację płazom, gadom i małym ssakom, jednocześnie zakończenie ogrodzenia będzie wykonane w taki sposób, aby nie kaleczyć zwierząt np. poprzez zastosowanie nakładek na krawędziach ogrodzenia.

Na potrzeby KIP Cezary Marusiński z Pracowni Analiz Środowiskowych EKOPERFEKTz Piotrkowa Trybunalskiego przeprowadził inwentaryzację przyrodniczą.

Na obszarze badań stwierdzono osobniki chronionego częściowo gatunku rośliny: kocanki piaskowe. Nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu na populację tej rośliny ze względu na jej powszechność i częstość występowania, należy zastosować działania minimalizujące.

Stwierdzono występowanie 3 gatunków chronionych trzmieli: kamiennika, rudego i ziemnego. Działania minimalizujące spowodują brak znacząco negatywnego oddziaływania.

Odnotowano 4 gatunki chronionych płazów (ropucha szara i zielona, żaba wodna i jeziorkowa) i jeden gatunek chronionego gada (jaszczurka zwinka). Działania minimalizujące pozwolą na wyeliminowanie negatywnego wpływu planowanej inwestycji na herpetofauna.

Na terenach inwestycyjnych odnotowano 16 lęgowych gatunków chronionych ptaków. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie działań minimalizujących. Zaobserwowano również 4 stwierdzenia żerującego myszołowa. Realizacja planowanej inwestycji nie doprowadzi do istotnej redukcji areałów żerowania ptaków szponiastych z racji szerokiego zakresu dostępności do żerowisk w pobliskich agrocenozach.

Podczas badań nie odnotowano gatunków chronionych ssaków. Zaobserwowano występowanie zwierzyny łownej oraz szlaków jej migracji i śladów żerowania. Zaplanowano działania minimalizujące wpływ inwestycji na tą grupę.

Biorąc pod uwagę:

- charakter inwestycji — budowa elektrowni fotowoltaicznych;

- skalę — łączna moc 2 MW;

- powierzchnię terenu objętego zabudową przemysłową ok. 2 ha;

- lokalizację poza formami ochrony przyrody, w pobliżu istniejącej zabudowy,

oraz przy zastosowaniu nw. środków minimalizacji wpływu inwestycji planowana inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przyrodnicze elementy środowiska. Ponadto w dostępnych inwentaryzacjach przyrodniczych nie wykazano cennych gatunków lub siedlisk na terenie inwestycji. Strefy ochrony ptaków drapieżnych znajdują się stosunkowo daleko przez co inwestycja nie powinna wpływać na siedliska tych gatunków (najbliższa strefa orlika krzykliwego Aquila pomoarina znajduje się ponad 2 km na południowy wschód).

Należy jednak wskazać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:

  - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),

  - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),

  - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r, w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183, z późn. zm.).

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru dorzecza Wisły — region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych kod: PIRW2000205631 o nazwie Pasłęka od wypływu z jez. Sorqg do Morqgo z jez Łęguty, Isqg. JCWP posiada status naturalnej części wód, jest ona niemonitorowana. Stan tych wód oceniony został jako dobry, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego. W powyższej JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się jednak w takim obszarze.

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych — kod: PLGW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem Ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód.

Przewiduje się, że planowana inwestycja nie stanowi zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia społeczności lokalnej. Z uwagi na stosunkowo niewielką wysokość konstrukcji, inwestycja ta nie będzie wpływała negatywnie na krajobraz. Biorąc pod uwagę lokalizację planowanej inwestycji oraz specyfikę instalacji fotowoltaicznych przewiduje się brak znaczącego, skumulowanego oddziaływania na planowanym obszarze. Ponadto ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewni zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych oraz zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej, a także właściwa organizacja prac budowlanych. W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują: obszary wodno-błotne, siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegające do jezior.

Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. Ponadto z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań).

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W świetle powyższego nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§2).

Otrzymują:

- strony postępowania wg wykazu zgodnie z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) poinformowane zostały przez obwieszczenie.

- Elektrownia 74 Sp. z o.o.  na ręce pełnomocnika Pani

- a/a

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku