FORMULARZ CENOWY

oferty

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: GK 271.1.2014) na „Budowę boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie” przedstawiamy wycenione ryczałtowo poszczególne elementy rozliczeniowe składające się na całkowitą cenę ryczałtową zadania:

| Nr poz. | Opis pozycji rozliczeniowych | Jm | Ilość | Cena ryczałtowa netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 Boisko wielofunkcyjne | x | x | x |
| 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii IV | m3 | 296,7 |  |
| 2 | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II | m2 | 989 |  |
| 3 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z profilowaniem spycharką gąsienicową i zagęszczaniem walcem wibracyjnym(regulacja istniejącej infrastruktury) | m2 | 989 |  |
| 4 | Warstwa odsączająca z pospółki. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 989 |  |
| 5 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - warstwa konstrukcyjna (fr.31,5-63mm) | m2 | 989 |  |
| 6 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm - warstwa klinująca (fr. 0-31,5mm) | m2 | 989 |  |
| 7 | Nawierzchnia poliuretanowa - ułożenie nawierzchni, wykonanie natrysku, malowanie linii | m2 | 989 |  |
| 8 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | m | 132 |  |
| 9 | Ławy betonowe z oporem pod obrzeża | m3 | 7,92 |  |
| 10 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 132 |  |
| 11 | Wyposażenie boiska do piłki siatkowej (tuleje, komplet słupków, siatka), komplet do gry w tenisa ziemnego (słupki, siatka) wyposażenie do gry w piłkę ręczną (tuleje, 2 bramki, 2 siatki na bramki) | kpl | 1 |  |
| 12 | Wyposażenie boiska do piłki koszykowej (2x2 stojaki do gry w koszykówkę z tablicami, obręczami i siatkami) | kpl | 2 |  |
| 13 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III,ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod fundamenty ogrodzenia oraz urządzeń sportowych , piłkochwyty | m3 | 12 |  |
| 14 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszyw naturalnych,w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznympod fundamenty ogrodzenia oraz urządzeń sportowych , piłkochwyty | m3 | 12 |  |
| 15 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli,prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 7 mmpod fundamenty ogrodzenia oraz urządzeń sportowych , piłkochwyty | t | 0,117 |  |
| 16 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli,prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 7 mm | t | 0,05 |  |
| 17 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli,prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy 8-14 mm | t | 0,052 |  |
|  | 2 Piłkochwyty | x | x | x |
| 18 | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu o objętości do 1,5m3 | m3 | 1,536 |  |
| 19 | Piłkochwyty boisk z siatki syntetycznej na słupkach stalowych 2* 18m*6m | m2 | 216 |  |
|  | 3 Zieleń | x | x | x |
| 20 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - przywóz ziemii urodzajnej (wraz z kosztem ziemi) | m3 | 6,6 |  |
| 21 | Rozplantowanie ziemi żyznej w terenie poziomym | m2 | 132 |  |
| 22 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III | m2 | 132 |  |
|  | 4 Sieć odwodnieniowa i drenaż odwadniający boiska | x | x | x |
| 23 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25 m3 w gruntach kategorii III | m3 | 101,44 |  |
| 24 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm,pod kanały i obiekty - podsypka 10cm | m3 | 12,68 |  |
| 25 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm,pod kanały i obiekty - obsypka | m3 | 12,68 |  |
| 26 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi.Grunty sypkie kategorii I-II | m3 | 14,2 |  |
| 27 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk | m | 57 |  |
| 28 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 113 mm łączonych na wcisk | m | 260 |  |
| 29 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii III-IV | m3 | 76,08 |  |
|  | 5. Oświetlenie boiska | x | x | x |
| 30 | Oświetlenie boiska | Kpl. | 1 |  |
| Całkowita cena ryczałtowa netto (= suma cen ryczałtowych netto) | x | x |  |
| Podatek VAT ….... % (= iloczyn całkowitej ceny ryczałtowej netto i stawki podatku) | x | x |  |
| Całkowita cena ryczałtowa brutto (= suma całkowitej ceny ryczałtowej netto i wartości podatku VAT) | x | x |  |

[ Wykonawca może rozszerzyć formularz o elementy rozliczeniowe, nie wchodzące w zakres wskazanych, wynikające z własnych ustaleń rozmiaru robót i innych

świadczeń oraz kosztów realizacji zamówienia.]

.............................., dnia ..............2014 r. 		.......................................................................

(miejscowość i data)

………………………………………………………….

(podpis(y) i pieczęć uprawnionego lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)