FORMULARZ CENOWY

oferty

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: GK.271.5.2014) na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giedajty i Warkały” przedstawiamy wycenione ryczałtowo poszczególne elementy rozliczeniowe składające się na całkowitą cenę ryczałtową zadania:

| Lp. | Opis elementów rozliczeniowych | Jedn. obm. | Ilość | Cena ryczałtowa netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Przepompownia P1- kanalizacja sanitarna S12 |
| 1 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odtworzenie drogi gruntowej | m2 | 600,00 |  |
| 2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji | km | 0,46 |  |
| 3 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III - przekopy w celu zlokalizowania istn. kabli | m | 3,00 |  |
| 4 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II | m | 3,00 |  |
| 5 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych AROT na istn. kablach enerq. eNN, sNN i telekom. w wykopie | m | 3,00 |  |
| 6 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek | m2 | 600,00 |  |
| 7 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 1 586,80 |  |
| 8 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m szalunkami skrzynkowymi w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór. (szer.1.2m) | m2 | 2 628,00 |  |
| 9 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 350,40 |  |
| 10 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 161,45 |  |
| 11 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 1 301,26 |  |
| 12 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1 301,26 |  |
| 13 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 285,54 |  |
| 14 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami | m3 | 120,00 |  |
| 15 | Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową | godz. | 100,00 |  |
| 16 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 460,00 |  |
| 17 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z kinetą B-25 w gotowym wykopie o głębokości 3,3 m | stud. | 12,00 |  |
| 18 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.323,9x8mm w gruntach kat. IIl-IV | m | 22,00 |  |
| 19 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zastosowaniem płóz h=25mm co 2m | m | 22,00 |  |
| 20 | Ręczny montaż przejść tulejowych - tuleja krótka PCW d=200 | szt. | 24,00 |  |
| 21 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 460,00 |  |
| 22 | Kamerowanie kamerą TV I=460 m | kpl | 1,00 |  |
| 23 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 89,60 |  |
| 24 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer.do 1m i głębok.do 6m w grunt. nawodnion. kat.IIl grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąg.grodzic | m2 | 89,60 |  |
| 25 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III pospółką | m3 | 77,71 |  |
| 26 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.I-III | m3 | 77,71 |  |
| 27 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok. do 6 m | szt. | 12,00 |  |
| 28 | Praca agregatu igłofiltrowego | m-g | 50,00 |  |
| 29 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm | m3 | 0,68 |  |
| 30 | Deskowanie ław fundamentowych | m2 | 4,00 |  |
| 31 | Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - ławy fundamentowe, bloki oporowe | m3 | 1,60 |  |
| 32 | Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali pow.14 do 20 mm - konstrukcje proste | t | 0,10 |  |
| 33 | Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr.stali pow.14 do 20 mm | t | 0,10 |  |
| 34 | Dostawa i montaż przepompowni P1 z 2 pompami, sterowaniem i systemem radriowym | kpl | 1,00 |  |
| 35 | Dodatek za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | 6,00 |  |
| 36 | Montaż żurawika ZPR/P-150 | kpl. | 1,00 |  |
| 37 | Wykopy liniowe pod wykonanie cokołów w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szer. 0.8-1.5 m | m3 | 5,80 |  |
| 38 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m | m | 29,00 |  |
| 39 | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołow | m | 29,00 |  |
| 40 | Wrota wysokości 1.8 m; szerokość wrót 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy | kpl. | 1,00 |  |
| 41 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 50,00 |  |
| 42 | Nawierzchnia żwirowa -z grubego żwiru piukanego-grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 50,00 |  |
| 43 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu | m3 | 0,24 |  |
| 44 | Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie - dostawa razem z przepompownią | szt. | 1,00 |  |
| 45 | Układy sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacją elektryczną - dostawa z przepompownią | ukł. | 3,00 |  |
| 46 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 20,00 |  |
| 47 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 20,00 |  |
| 48 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 20,00 |  |
| 49 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YKY 5x16 mm | m | 20,00 |  |
| 50 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 3,00 |  |
| 51 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1,00 |  |
| 52 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 30 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - rozłączniko-bezpiecznik | szt. | 2,00 |  |
| Razem I. Przepompownia P1- kanalizacja sanitarna S12 (poz. 1-52): |  |
| II. | S12-S33 |
| 53 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odtworzenie drogi gruntowej | m2 | 270,00 |  |
| 54 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji | km | 0,65 |  |
| 55 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II - przekopy w celu zlokalizowania istn. kabli | m | 12,00 |  |
| 56 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II | m | 12,00 |  |
| 57 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych AROT na istn. kablach energ. eNN, sNN i telekom. w wykopie | m | 12,00 |  |
| 58 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek | m2 | 1 500,00 |  |
| 59 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 1 497,22 |  |
| 60 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 808,08 |  |
| 61 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m szalunkami skrzynkowymi w grunt.suchych kat. I-II wraz z rozbiór.(szer.1.2m) | m2 | 2 288,80 |  |
| 62 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 516,80 |  |
| 63 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 238,12 |  |
| 64 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 675,63 |  |
| 65 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10m w gruncie kat.III-IV | m3 | 1 211,92 |  |
| 66 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1 887,55 |  |
| 67 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 417,75 |  |
| 68 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami | m3 | 300,00 |  |
| 69 | Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową | godz. | 100,00 |  |
| 70 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 646,00 |  |
| 71 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z kinetą B-25 w gotowym wykopie o głębokości 2,8 m | stud. | 14,00 |  |
| 72 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 1000 mm - zamknięcie rurą teleskopową z kinetą d=200 hSr.=2,5m | szt | 7,00 |  |
| 73 | Ręczny montaż przejść tulejowych - tuleja krótka PCW d=200mm | szt. | 28,00 |  |
| 74 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 646,00 |  |
| 75 | Kamerowanie kamerą TV I=646 m | kpl | 1,00 |  |
| Razem II. S12-S33 (poz. 53-75): |  |
| III. | S32-S245 |
| 76 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odtworzenie drogi gruntowej | m2 | 114,00 |  |
| 77 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji | km | 0,04 |  |
| 78 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 121,48 |  |
| 79 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m szalunkami skrzynkowymi w grunt.suchych kat. I- II wraz z rozbiór.(szer.1.2m) | m2 | 190,00 |  |
| 80 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 30,40 |  |
| 81 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 14,01 |  |
| 82 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat.I-III | m3 | 98,51 |  |
| 83 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 98,51 |  |
| 84 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 22,97 |  |
| 85 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 38,00 |  |
| 86 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z kinetą B-25 w gotowym wykopie o głębokości 2,3 m | stud. | 1,00 |  |
| 87 | Ręczny montaż przejść tulejowych - tuleja krótka PCW d=200mm | szt. | 2,00 |  |
| 88 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 38,00 |  |
| 89 | Kamerowanie kamerą TV l=38 m | kpl | 1,00 |  |
| Razem III. S32-S245 (poz. 76 – 89): |  |
| IV. | S12-S48 |
| 90 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odtworzenie drogi gruntowej | m2 | 300,00 |  |
| 91 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji | km | 0,10 |  |
| 92 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 477,43 |  |
| 93 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m szalunkami skrzynkowymi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.1.2m) | m2 | 728,00 |  |
| 94 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 83,20 |  |
| 95 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 38,33 |  |
| 96 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 405,01 |  |
| 97 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 405,01 |  |
| 98 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 72,42 |  |
| 99 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m | szt. | 100,00 |  |
| 100 | Praca agregatu igłofiltrowego | m-g | 200,00 |  |
| 101 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 104,00 |  |
| 102 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z kinetą B-25 w gotowym wykopie o głębokości 4,2 m | stud. | 3,00 |  |
| 103 | Ręczny montaż przejść tulejowych - tuleja krótka PCW d=200mm | szt. | 6,00 |  |
| 104 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 104,00 |  |
| 105 | Kamerowanie kamerą TV l=104 m | kpl. | 1,00 |  |
| Razem IV. S12-S48 (poz. 90 – 105): |  |
| V. | S20-S70 |
| 106 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 8 cm | m2 | 78,00 |  |
| 107 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca o wysokości 16-20 cm | m2 | 78,00 |  |
| 108 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm | m2 | 127,20 |  |
| 109 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 205,20 |  |
| 110 | Podbudowa z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm - odtworzenie | m2 | 78,00 |  |
| 111 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 78,00 |  |
| 112 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 78,00 |  |
| 113 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm - odtworzenie | m2 | 205,20 |  |
| 114 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odtworzenie drogi gruntowej | m2 | 300,00 |  |
| 115 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km | m3 | 6,24 |  |
| 116 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji | km | 0,36 |  |
| 117 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II - przekopy w celu zlokalizowania istn. kabli | m | 30,00 |  |
| 118 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II | m | 30,00 |  |
| 119 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych AROT na istn. Kablach energ. eNN, sNN i telekom. w wykopie | m | 30,00 |  |
| 120 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 1 353,19 |  |
| 121 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m szalunkami skrzynkowymi w grunt.suchych kat.I- II wraz z rozbiór.(szer.1.2m) | m2 | 340,00 |  |
| 122 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m szalunkami skrzynkowymi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.1.2m) | m2 | 1 701,90 |  |
| 123 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 274,00 |  |
| 124 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 126,25 |  |
| 125 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 1 117,41 |  |
| 126 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1 117,41 |  |
| 127 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km- wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 235,78 |  |
| 128 | Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową | godz. | 100,00 |  |
| 129 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 358,00 |  |
| 130 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z kinetą B-25 w gotowym wykopie o głębokości 3,3m | stud. | 12,00 |  |
| 131 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.323,9x8mm w gruntach kat.III-IV | m | 15,50 |  |
| 132 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zastosowaniem płóz h=25mm co 2m | m | 15,50 |  |
| 133 | Ręczny montaż przejść tulejowych - tuleja krótka PCW d=200 | szt. | 24,00 |  |
| 134 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 358,00 |  |
| 135 | Kamerowanie kamerą TV I=358 m | kpl. | 1,00 |  |
| Razem V. S20-S70 (poz. 106 – 135): |  |
| VI. | S2-S45 |
| 136 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odtworzenie drogi gruntowej | m2 | 600,00 |  |
| 137 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji | km | 0,49 |  |
| 138 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek | m2 | 750,00 |  |
| 139 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 1 396,31 |  |
| 140 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 222,72 |  |
| 141 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m szalunkami skrzynkowymi w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.1.2m) | m2 | 2 758,80 |  |
| 142 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 388,80 |  |
| 143 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 179,14 |  |
| 144 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 189,99 |  |
| 145 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 1 126,65 |  |
| 146 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1 316,64 |  |
| 147 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.1-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km- wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 302,39 |  |
| 148 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami | m3 | 150,00 |  |
| 149 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 486,00 |  |
| 150 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z kinetą B-25 w gotowym wykopie o głębokości 2,9 m | stud. | 10,00 |  |
| 151 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 1000 mm - zamknięcie rurą teleskopową z kinetą d=200 hśr.=3m | szt | 2,00 |  |
| 152 | Ręczny montaż przejść tulejowych - tuleja krótka PCW d=200 | szt. | 20,00 |  |
| 153 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 486,00 |  |
| 154 | Kamerowanie kamerą TV I=486 m | kpl. | 1,00 |  |
| Razem VI. S2-S45 (poz. 136 – 154): |  |
| VII. | S246-S248 |
| 155 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji | km | 0,10 |  |
| 156 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-11 - przekopy w celu zlokalizowania istn. kabli | m | 3,00 |  |
| 157 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat.I-II | m | 3,00 |  |
| 158 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych AROT na istn. kablach ener.. eNN, sNN i telekom. w wykopie | m | 3,00 |  |
| 159 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 161,10 |  |
| 160 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m szalunkami skrzynkowymi w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.1.2m) | m2 | 236,00 |  |
| 161 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 47,20 |  |
| 162 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 21,75 |  |
| 163 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 121,70 |  |
| 164 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 121,70 |  |
| 165 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.1-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 39,40 |  |
| 166 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 75,00 |  |
| 167 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z kinetą B-25 w gotowym wykopie o głębokości 2 m | stud. | 3,00 |  |
| 168 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.323,9x8mm w gruntach kat.III-IV | m | 16,00 |  |
| 169 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zastosowaniem płóz h=25mm co 2m | m | 16,00 |  |
| 170 | Ręczny montaż przejść tulejowych - tuleja krótka PCW d=200 | szt. | 4,00 |  |
| 171 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 75,00 |  |
| 172 | Kamerowanie kamerą TV l=75 m | kpl. | 1,00 |  |
| Razem VII. S246 - S248 (poz. 155 – 172): |  |
| a) | Całkowita cena ryczałtowa netto (= suma cen ryczałtowych netto poz. 1 - 172) |  |
| b) | Podatek VAT …..% (= iloczyn całkowitej ceny ryczałtowej netto i stawki podatku) |  |
| c) | Całkowita cena ryczałtowa brutto (c = a + b) |  |

[ Wykonawca może rozszerzyć formularz o elementy rozliczeniowe, nie wchodzące w zakres wskazanych, wynikające z własnych ustaleń rozmiaru robót i innych świadczeń oraz kosztów realizacji zamówienia.]

.............................., dnia ..............2014 r. 		         .......................................................................

(miejscowość i data)

………………………………………………………….

(podpis(y) i pieczęć uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)