FORMULARZ CENOWY

oferty

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: GK.271.7.2014) pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giedajty i Warkały – wykonanie kanalizacji grawitacyjnej na odc. S58 - S68” przedstawiamy wycenione ryczałtowo poszczególne elementy rozliczeniowe składające się na całkowitą cenę ryczałtową zadania:

| Lp. | Opis elementów rozliczeniowych | Jedn. obm. | Ilość | Cena ryczałtowa netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | S58-S68 |
| 1 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – odtworzenie drogi gruntowej | m2 | 879,00 |  |
| 2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji | km | 0,29 |  |
| 3 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II przekopy w celu zlokalizowania istn. kabli | m | 12,00 |  |
| 4 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4m w gruncie kat. I-II | m | 12,00 |  |
| 5 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych AROT na istn. kablach energ. eNN, sNN i telekom. w wykopie | m | 12,00 |  |
| 6 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 600,18 |  |
| 7 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 231,84 |  |
| 8 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m szalunkami skrzynkowymi w grunt. suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.1.2m) | m2 | 802,40 |  |
| 9 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m szalunkami skrzynkowymi w gruncie suchym kat.IIl-IV wraz z rozbiór.(szer.1.2m) | m2 | 460,80 |  |
| 10 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 234,40 |  |
| 11 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 108,00 |  |
| 12 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 184,79 |  |
| 13 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 462,31 |  |
| 14 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 647,10 |  |
| 15 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.1-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 184,92 |  |
| 16 | Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m | szt. | 150,00 |  |
| 17 | Praca agregatu igłofiltrowego | m-g | 300,00 |  |
| 18 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 293,00 |  |
| 19 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z kinetą B-25 w gotowym wykopie o głębokości 2,3 m | stud. | 7,00 |  |
| 20 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 1000 mm - zamknięcie rurą teleskopową z kinetą d=200 hśr.=2,2m | szt. | 3,00 |  |
| 21 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm | m | 293,00 |  |
| 22 | Kamerownie kamerą TV l=293 m | kpl. | 1 |  |
| a) | Całkowita cena ryczałtowa netto (= suma cen ryczałtowych netto poz. 1 - 22) |  |
| b) | Podatek VAT …..% (= iloczyn całkowitej ceny ryczałtowej netto i stawki podatku) |  |
| c) | Całkowita cena ryczałtowa brutto (c = a + b) |  |

[ Wykonawca może rozszerzyć formularz o elementy rozliczeniowe, nie wchodzące w zakres wskazanych, wynikające z własnych ustaleń rozmiaru robót i innych świadczeń oraz kosztów realizacji zamówienia.]

.............................., dnia ..............2014 r. 		         .......................................................................

(miejscowość i data)

………………………………………………………….

(podpis(y) i pieczęć uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)